KOMPANZASYON SİSTEMİ BAKIM ŞARTNAMESİ

# İdare : Hakkari Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Yüklenici : İdare ile karşılıklı “Kompanzasyon Sistemi Bakım Şartnamesi’ni”

imzalayan firma

L Sözleşmenin imzalanmasını müteakip; Yüklenici, İdarenin Elektrik aboneliklerine ait mevcut kompanzasyon sistemlerini yerinde inceleyerek, sistemlere ait tüm parçaların sağlıklı çalışıp çalışmadığını kontrol edecektir. Eğer bu ilk kontrol sonucunda; kompanzasyon sisteminlerin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için, değişmesi veya yeni monte edilmesi gerekli parçalar olduğu düşünülürse, yüklenici tarafından ivedi olarak rapor tutulacak ve İdareye sunulacaktır.

1. Yükleniciye nezaret eden görevli İdarenin teknik personelinin de onayıyla gerekli yedek parçalar, İdare tarafından temin edilecektir. İdare isterse ücreti mukabilinde yükleniciden veya dışarıdan yedek parçaları temin edebilir. Yedek parçaların temininden sonra, montajını ücretsiz olarak yüklenici yanacaktır.
2. İdare yedek parçaların teminini ivedi olarak sağlamalıdır. Eğer İdarenin yedek parçaların temininde gecikme olacağı şüphesi olursa,

3.1 Yüklenici yedek parçanın fiyatı konusunda İdare kontrollerinin onayını alır almaz yedek parçayı vakit kaybetmeden tedarik edip, monte edecektir. Böylece İdarenin elektrik faturasına Reaktif bedel yansımasının önüne geçilecektir.

1. Yüklenici, bakıma gelmeden önce bakıma geleceği tarihi İdareye bildirecek ve kararlaştırılan tarihlerde bakımlar yapılacaktır. Kompanzasyon sistemlerinin yüklenici tarafından haftada en az iki(2) defa yerinde bakımı ve kontrolü yapılacaktır.
2. Tüm bakımlarda İdarenin görevlendirdiği teknik personeller mutlaka bakıma nezaret edecektir. Eğer İdarenin Kompanzasyon Sistemi konusunda bilgili teknik personeli bulunmuyorsa, bu işlemlerin takibini yapacak İdare personellerine, Yüklenici tarafından gerekli ve yeter eğitim verilecektir.
3. Bakıma gelip gelinmediğinin takibi ile ilgili, EK-2’de formatı görülen, her kompanzasyon sistemi için müstakil iki nüsha aylık bakım tablosu oluşturulacaktır. Her bakıma gelindiğinde, bu tablo doldurulacaktır ve İdare ile Yüklenici tarafından imza altına alınacaktır. Bir nüsha İdarede, bir nüshası da Yüklenicide kalacaktır.
4. Yüklenici yapacağı bakım ve kontrollerde; İdarenin iş akışını aksatmayacak ve İdarenin belirlediği saat aralıklarında, bakım ve kontrollerini gerçekleştirecektir. Yüklenici İdareye uymak zorundadır.
5. Bakım sözleşmesi süresince; elektrik faturalarına yansıyabilecek Reaktif Bedeller Yükleniciye rücu ettirilecektir. Fakat Reaktif Bedel yansımış elektrik faturasının Okuma aralığı olarak, hem İlk Okuma Tarihi hem de Son Okuma Tarihi Bakım sözleşmesi süresi içinde olmalıdır. Bu koşuldaki İdarenin elektrik faturasına herhangi bir Reaktif Bedel Yansıması durumunda koşulsuz, şartsız faturaya yansımış Toplam Reaktif bedel Yükleniciye rücu ettirilir

**İHALEYE KATILACAK FİRMALARIN**

**.** Ticaret Odası Belgesi

**.** Yüklenici firma aynı işi başka kamu kurum ve kuruluşlar veya özel sektörde yaptığını referans bilgilerini sunarak belgeleyecektir.

**.**  Firma adına katılacak olanlar noter tasdikli vekâletname, imza sirküleri ve firma kaşelerini beraberinde getirmeleri zorunludur, Firmaların son verecekleri fiyat teklifini yazılı olarak getirmeleri rica olunur,

**.** Konu ile ilgili bilgiyi Hakkari Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satın alma Bürosundan alabilirler.

O Tel: 04382121212 Dahili 1174 (Semra ÖZDEMİR)

Faks : 04382121211

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRANO | İLGİLİ ELEKTRİK DAĞITIM MÜESSESESİ | VEPSAŞ-MÜŞTERİ ADI | VEPSAŞ- İŞLETME ADI | VEPSAŞ- MÜŞTERİ NO | VEPSAŞ- KURULU GÜÇ (KVA) | YILLIK ORTALAMA TÜKETİM MİKTARI (KWH) (2019-2020)VERİLERİNE GÖRE | KOMPANZASYON SİSTEMİ PANOSU MEVCUTTA | KOMPANZASYON SİSTEMİNE BAKIM YAPILMASI GEREKLİ OLANLAR | VEPSAŞ-MÜŞTERİ GRUBU |
| 1 | VEPSAŞ Hakkari Elektrik Dağıtım A.Ş. | Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü Merzan Mah. Küçük Sanayi Sitesi Arkası 433. Sok. No:51 | MÜŞTERİLER | 6018559 | 630.000 |  | VAR | GEREKLİ | Dağıtım Sistemi kullanıcısıı RESMİ KURUM |
| 2 | VEPSAŞ Hakkari Elektrik Dağıtım A.Ş. | Hakkari Üniversitesi Fakülte Derslikleri Binası | MÜŞTERİLER | 6003472 | 416,660 |  | VAR | GEREKLİ | Dağıtım Sistemi kullanıcısıı RESMİ KURUM |
| 3 | VEPSAŞ Hakkari Elektrik Dağıtım A.Ş. | Hakkari Üniversitesi Çölemerik Meslek Yüksekokulu | MÜŞTERİLER | 6014727 | 166,660 |  | VAR | GEREKLİ | Dağıtım Sistemi kullanıcısıı RESMİ KURUM |
| 6 |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

^ -

EK-1

EK-2 : HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KOMPANZASYON **BAKIM TABLOSU**

|  |
| --- |
| MÜŞTERİ NO: ABONELİĞİNE AİT KOMPANZASYON SİSTEMİNİN AYINA AİT BAKIM TABLOSU |
| Sıra No | Bakıma Gelinen Tarih | AÇIKLAMALAR(Kompanzasyon Sistemi Mevcut Durum, Varsa Arızalar, Varsa Yapılması Gerekli İşlemler, Varsa Alman Kararlar | Yüklenici İmza | İdare Personeli İmza |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |