**KONU:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Yaklaşık Maliyet |

|  |  |
| --- | --- |
| **X** | Teklif Mektubu |

Üniversitemiz ihtiyaçlarına binaen aşağıda cins ve miktarı belirtilen mal, hizmet veya yapım işinin 4734 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri usulünce satın alınması planlanmaktadır. Konuyla ilgili fiyat teklifinizin **elden ıslak imzalı olarak veya** [**imid@hakkari.edu.tr**](mailto:imid@hakkari.edu.tr) mail adresine gönderilmek üzere bildirilmesini rica ederiz.

**Tarih/Saat: 02/02/2022. - 14:00**

**Firma aşağıdaki hususları beyan eder;**

1. Fiyat Teklifinin KDV hariç ve Türk Lirası ( TL ) üzerinden verileceğini,
2. İdarenin gerek gördüğü taktirde satın alınacak mal/hizmet/yapım işinin bedeli üzerinden sözleşme yapabileceğini,
3. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu usulünce mal/hizmet/yapım alım konusu iş için kendileri veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekâleten birden fazla teklif vermediğini,
4. Hakkari Üniversitesinin aldığı herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığını. Konusu işle ilgili olmak üzere Hakkari Üniversitesi tarafından yapılacak / yaptırılacak işlerde Hakkari Üniversitesinin kurumsal çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağını taahhüt eder.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Satın Alınacak Malın/Hizmetin/Yapım İşinin;** | | | | |
| **Sıra**  **No:** | **Malzemenin**  **(-Adı –Cinsi -Türü –Açıklaması)** | **Miktarı ve Birimi** | **Birim Fiyatı** | **Toplam Fiyat** |
| **1** | Topraklı Kablo Kanal Prizi (Çerçeve Dahil) | 150 Adet |  |  |
| **2** | Sıva Üstü Topraklı Priz (Kasa Dahil) | 1 Adet |  |  |
| **3** | HDMI Priz | 2 Adet |  |  |
| **4** | HDMI Kablo | 5 Metre |  |  |
| **5** | 3x2.5 mm2 TTR Elektrik Kablosu | 700 Metre |  |  |
| **6** | 100x50 mm PVC Kablo Kanalı | 250 Metre |  |  |
| **7** | 30x40 mm Sıva Üstü Sac Tablo | 4 Adet |  |  |
| **8** | 16A Anahtarlı Otomatik Sigorta (3kA Kesme Kapasiteli) | 36 Adet |  |  |
| **9** | Topraklı UPS Kablo Kanal Prizi (Kırmızı Renkli, Çerçeve Dahil) | 50 Adet |  |  |
| **10** | 4x25 A (30 mA), Kaçak Akım Koruma Şalteri | 12 Adet |  |  |
| **11** | Üç Fazlı 25 A Anahtarlı Otomatik Sigorta (6kA Kesme Kapasiteli) | 12 Adet |  |  |
| **12** | 4x4 mm2 , 1 kV Yer Altı Kablosu (N2XH, 0,6/1 kV) | 100 Metre |  |  |
| **13** | 4 mm2 Halojen NHXMH Kablo Tek Damar (Sarı-Yeşil) | 100 Metre |  |  |
| **14** | 16A Anahtarlı Otomatik Sigorta (3 kA Kesme Kapasiteli) | 36 Adet |  |  |
| **15** | 25x25 mm PVC Kablo Kanalı | 100 Metre |  |  |
| **16** | Topraklı Erkek Fiş (UPS Uyumlu) | 50 Adet |  |  |
| Toplam Maliyet (KDV Hariç) | | | |  |

**Firmanın:**

**T.C. Kimlik No:**

**Vergi No:**

**Kaşe/İmza:**