|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hakkari univ logo tr** | T.C.HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞIDOĞRUDAN TEMİN TUTANAĞI(TEKLİF MEKTUBU) |  |

Üniversitemiz ihtiyaçlarına binaen aşağıda cins ve miktarı belirtilen mal/malzeme veya hizmet 4734 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca satın alınacaktır. Cins ve nevi belirtilen mal/hizmet ve emtiaların KDV hariç olmak üzere satın alınma fiyat teklifinizin **07/01/2021** tarihinde saat **14:00’** a kadar bildirilmesi rica olunur.

**1-** Teklif KDV hariç Türk Lirası ( TL ) olarak bildirilecektir.

**2-** İdare gerek gördüğünde satın alınan malzeme bedeli tutarınca sözleşme yapabilir.

**3-** Malzemeler ....……………………………… Teslimi olacaktır.

**4-** 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22 (a.b.c,d) maddesi gereğince mal alımı konusu iş için kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz.

**5-** Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde idareniz çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ederiz.

**6-**Aşağıda yer alan mail posta adresine gönderilmesini kabul ediyoruz.

**7-**Teslim edilen mal/malzeme Teknik Şartnameye uygun olmaması halinde yeni mallar ile değiştirilmesi için teslim süresi içerisinde 1 defaya mahsus yükleniciye teslim imkanı verilecektir.

|  |
| --- |
| **SATINALINACAK / YAPTIRILACAK MAL VE HİZMETİN** |
| **S.N** | Malzeme / Cinsi | Miktarı | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutarı |
| 1 | Kablo Kanalı | 800 | Metre |  |  |
| 2 | İç Köşe | 100 | Adet |  |  |
| 3 | Dış Köşe  | 50 | Adet |  |  |
| **4** | T Dirsek | 50 | Adet |  |  |
| **5** | Uç Tapa | 50 | Adet |  |  |
| **6** | Ek Yeri Kapatıcı | 400 | Adet |  |  |
| **7** | Data Priz | 140 | Adet |  |  |
| **8** | Telefon Priz | 100 | Adet |  |  |
| **9** | Cat 6 Data Kablosu | 17 | Kutu |  |  |
| **10** | Vida  | 16 | Kutu |  |  |
| **11** | Dübel | 1600 | Adet |  |  |
| **12** | Rondela (Pul) | 1600 | Adet |  |  |
| **13** | Kablo Kanalı | 60 | Metre |  |  |
| **14** | Rj45 Pensesi | 10 | Adet |  |  |
| **15** | Nvr | 1 | Adet |  |  |
| **16** | Kamera | 22 | Adet |  |  |
| **17** | Rj45 Jack  | 1000 | Adet |  |  |
| **18** | Hdd | 4 | Adet |  |  |
| **19** | Ekran  | 1 | Adet |  |  |
| **20** | Hdmı Kablo | 1 | Adet |  |  |
| **21** | Cat 6 Kablo | 240 | Adet |  |  |
| **22** | Elektrik Panosu | 1 | Adet |  |  |
| **23** | Kablo | 50 | Metre |  |  |
| **24** | Kablo | 100 | Metre |  |  |
| **25** | Kablo | 50 | Metre |  |  |
| **26** | Sigorta | 7 | Adet |  |  |
| **27** | Akım Koruma Prizi | 5 | Adet |  |  |
| **28** | Ekran | 6 | Adet |  |  |
| **29** | Ekran Kartı | 2 | Adet |  |  |
| **30** | Displayport Kablo | 10 | Adet |  |  |
| **31** | Poe Switch | 1 | Adet |  |  |
| **TOPLAM** |  |  |

**Mail: imid@hakkari.edu.tr Firma Kaşe/İmza**

**Firma Tc No:**

**Firma Vergi No:**