KONU:

|  | Yaklaşık Maliyet |
| --- | --- |

| x | Teklif Mektubu |
| --- | --- |

Üniversitemiz ihtiyaçlarına binaen aşağıda cins ve miktarı belirtilen mal, hizmet veya yapım işinin 4734 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri usulünce satın alınması planlanmaktadır. Konuyla ilgili fiyat teklifinizin elden ıslak imzalı olarak veya imidteklifmektubu@hakkari.edu.tr mail adresine gönderilmek üzere bildirilmesini rica ederiz.

Tarih/Saat:08 /11/2023  -  14:00

Firma aşağıdaki hususları beyan eder;

- Fiyat Teklifinin KDV hariç ve Türk Lirası ( TL ) üzerinden verileceğini,

- İdarenin gerek gördüğü taktirde satın alınacak mal/hizmet/yapım işinin bedeli üzerinden sözleşme yapabileceğini,

- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu usulünce mal/hizmet/yapım alım konusu iş için kendileri veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten veya vekâleten birden fazla teklif vermediğini,

- Hakkari Üniversitesinin aldığı herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığını. Konusu işle ilgili olmak üzere Hakkari Üniversitesi tarafından yapılacak / yaptırılacak işlerde Hakkari Üniversitesinin kurumsal çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağını taahhüt eder.

| Sıra No: | Malzemenin (-Adı –Cinsi -Türü –Açıklaması) | Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Toplam Fiyat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 250 W E40 Duylu Sodyum Buharlı Yol ve Cadde Armatürü | Adet | 8 |  |  |
| 2 | 5x6 mm2 Yeraltı NYK Kablo | Metre | 200 |  |  |
| 3 | 5x4 mm2 Yeraltı NYK Kablo | Metre | 400 |  |  |
| 4 | 3x4 mm2 Yeraltı NYK Kablo | Metre | 250 |  |  |
| 5 | 3x2,5 mm2 Yeraltı NYK Kablo | Metre | 200 |  |  |
| 6 | 40W Exproof Led Etanj Armatür | Adet | 10 |  |  |
| 7 | Topraklama Korozyon Önleyici Bant 0,5mm x 1000 mm | Adet | 3 |  |  |
| 8 | Elektrik Kablosu Hattı Bandı Emniyet Şeridi 15 cm x 250 Metre Elektrik İkaz Şeridi Elektrik Bandı | Adet | 4 |  |  |
| 9 | Siyah 40’ lık Kangal Boru | Metre | 200 |  |  |
| 10 | 150 W E40 Sodyum Buharlı Ampul | Adet | 20 |  |  |
| Toplam Maliyet ( KDV Hariç) |  |  |  |  |  |

Ek 1- Teknik Şartname (1 Sayfa)

Firmanın:

T.C. Kimlik No:

Vergi No:

Kaşe/İmza